## Readme
PLANTILLA CATIONS
Esto es la plantilla (XXXX_12_ES02_CATIONS.xlsx) para rellenar los datos de CATIONES en la hoja data. Para cada año y mes se debe rellenar la plantilla una vez. Es IMPORTANTE nombrar la plantilla con el año y mes que corresponden, cambiando las XXXX_XX por el año_mes en cuestión (ej: 2023_02_ES02_CATIONS.xlsx). La idea es copiar en esta plantilla los datos que se han logrado en el laboratorio. No es necesario eliminar ninguna fila, y si falta un dato o se ha obtenido un dato erróneo, no añadirlo y dejar la celda vacía.
Columnas:
SampleID: identificador único para los diferentes puntos de muestreo en las parcelas de estudio en la región de muestreo. Cada parcela corresponde a un subprograma de ICPIM.
SiteName: nombre de donde se encuentran las muestras de trabajo.
PlotCode: codigo de la zona donde se encuentran las muestras de trabajo.
ScodeICPIM: codigo del tipo de parcela. Este codigo tambien corresponde al subprograma, ya que cada tipo de parcela corresponde a un subpograma de ICPIM diferente.
EndDate: fecha del día en el que se ha recogido la muestra. Formato: dd/mm/YYYY
CA(µg/l): Ca calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
MG(µg/l): Mg calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
NA(µg/l): Na calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
K(µg/l): K calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
AL(µg/l): Al calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
FE(µg/l): Fe calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
MN(µg/l): Mn calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
AS(µg/l): As calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
CD(µg/l): Cd calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
CR(µg/l): Cr calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
CU(µg/l): Cu calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
MO(µg/l): Mo calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
NI(µg/l): Ni calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
PB(µg/l): Pb calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
ZN(µg/l): Zn calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
P(µg/l): P calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
S(µg/l): S calculado para la muestra. Es importante poner los decimales con comas (ej: 0,03).
En este caso se realiza una plantillla para año y mes, logrando así 12 plantillas.
MUCHAS GRACIAS POR EL ESFUERZO Y COLABORACIÓN!!
CUALQUIER DUDA NO DUDEIS EN PREGUNTARME (jtorrens@unav.es)

## data
SampleID | SiteCode | SiteName | StartDate | EndDate | year | month | CA(mg/l) | MG(mg/l) | NA(mg/l) | K(mg/l) | AL(mg/l) | FE(mg/l) | MN(mg/l) | AS(mg/l) | CD(mg/l) | CR(mg/l) | CU(mg/l) | CO(mg/l) | NI(mg/l) | PB(mg/l) | ZN(mg/l) | P(mg/l) | S(mg/l) | Comments
05PS INT | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.0614 | 0.17313 | 0.65177 | 1.0536 | 0.030605 | 0.010526 | 0.018122
05PS INT NIEVE | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.1667 | 0.20851 | 0.81516 | 1.4857 | 0.032155 | 0.009464 | 0.032672
05PS INT LIX 20 | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.5445 | 0.32504 | 1.6882 | 0.50404 | 0.18108 | 0.035712 | 0.007579
05PS INT LIX 60 | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.1406 | 0.23369 | 1.8724 | 0.3366 | 0.067084 | 0.020048 | 0.015567
05PS INT LIX G 20 | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.4286 | 0.30742 | 1.2551 | 0.73254 | 0.41233 | 0.036452 | 0.003182
05PS INT LIX G 60 | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 1.4639 | 0.30688 | 1.649 | 0.60483 | 0.37735 | 0.036487 | 0.011826
05PS EXT | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5 | 0.73478 | 0.064739 | 0.33716 | 0.074036 | 0.019747 | 0.010054 | 0.000755
05PS EXT NIEVE | 05 | Valsain |  | 2025-05-28 | 2025 | 5
06QI INT | 06 | Morella |  | 2025-05-25 | 2025 | 5 | 2.237 | 0.33558 | 0.91668 | 6.3099 | 0.04001 | 0.021126 | 0.00542
06QI EXT | 06 | Morella |  | 2025-05-25 | 2025 | 5 | 1.7568 | 0.13042 | 0.52009 | 0.14171 | 0.014548 | 0.007642 | 0.000653
07QI INT | 07 | Majadas |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 1.2161 | 0.34735 | 1.105 | 4.7558 | 0.021799 | 0.022626 | 0.013239
07QI EXT | 07 | Majadas |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 0.59913 | 0.10989 | 0.85472 | 0.24465 | 0.004607 | 0.003926 | 0.001729
10PPA INT | 10 | Almonte |  | 2025-06-03 | 2025 | 5 | 3.9725 | 2.5327 | 9.925 | 12.5045 | 0.065735 | 0.019075 | 0.000205
10PPA EXT | 10 | Almonte |  | 2025-06-03 | 2025 | 5 | 1.9265 | 0.54051 | 4.1882 | 0.55198 | 0.003548 | 0.0023 | 0.002944
11QS INT | 11 | Villanueva de la Sierra |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 0.87774 | 0.22412 | 0.99914 | 2.0638 | 0.016435 | 0.01025 | 0.000455
11QS EXT | 11 | Villanueva de la Sierra |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 0.99175 | 0.15185 | 0.997 | 0.23414 | 0.006757 | 0.004338 | 0.001787
22PN INT | 22 | Mora de Rubielos |  | 2025-05-24 | 2025 | 5 | 2.0137 | 0.27821 | 1.1718 | 0.77982 | 0.043893 | 0.020678 | 0.005056
22PN INT NIEVE | 22 | Mora de Rubielos |  | 2025-05-24 | 2025 | 5
22PN EXT | 22 | Mora de Rubielos |  | 2025-05-24 | 2025 | 5 | 0.76595 | 0.070623 | 0.31322 | 0.085594 | 0.014638 | 0.007401 | 0.000749
22PN EXT NIEVE | 22 | Mora de Rubielos |  | 2025-05-24 | 2025 | 5
25PH INT | 25 | Tibi |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 13.0936 | 1.3449 | 2.4218 | 2.7424 | 0.051655 | 0.024134 | 0.001707
25PH EXT | 25 | Tibi |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 5.0288 | 0.31842 | 1.0383 | 0.62779 | 0.007029 | 0.00273 | 0.000788
26QI INT | 26 | Andujar |  | 2025-06-03 | 2025 | 5 | 4.8061 | 1.7262 | 2.2255 | 26.5992 | 0.084117 | 0.072431 | 0.040034
26QI EXT | 26 | Andujar |  | 2025-06-03 | 2025 | 5 | 2.109 | 0.39653 | 1.8103 | 2.2749 | 0.009991 | 0.006757 | 0.000799
30PS INT | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 2.2045 | 0.3181 | 0.7174 | 2.2803 | 0.053705 | 0.011696 | 0.02139
30PS INT NIEVE | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5
30PS INT LIX 20 | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 4.3761 | 2.165 | 1.8851 | 1.8444 | 0.5106 | 0.74108 | 0.008
30PS INT LIX 60 | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 5.6515 | 4.0095 | 1.7682 | 2.8976 | 0.25781 | 0.57459 | 0.01448
30PS EXT | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 1.9228 | 0.16261 | 0.36534 | 0.24685 | 0.00355 | 0.003633 | 0.000503
30PS EXT NIEVE | 30 | Soria |  | 2025-05-22 | 2025 | 5
33QPE INT | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.57006 | 0.12549 | 0.31049 | 1.4564 | 0.011876 | 0.008456 | 0.058807
33QPE INT NIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.65924 | 0.2169 | 0.28837 | 2.6214 | 0.008256 | 0.004902 | 0.090772
33QPE INT LIX 20 | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | [17 empty] | No hay muestra
33QPE INT LIX 60 | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | [17 empty] | No hay muestra
33QPE EXT | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.34714 | 0.03751 | 0.24436 | 0.094884 | 0.001583 | 0.001542 | 0.003061
33QPE EXT NIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.65607 | 0.13304 | 0.26796 | 0.69233 | 0.003141 | 0.00632 | 0.005221
37PPR INT | 37 | Cuellar |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 1.4458 | 0.39207 | 0.87594 | 3.1126 | 0.056228 | 0.012578 | 0.00514
37PPR EXT | 37 | Cuellar |  | 2025-05-22 | 2025 | 5 | 0.81029 | 0.10047 | 0.38245 | 0.48514 | 0.003144 | 0.001859 | 0.000942
54PH INT | 54 | El Saler |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 22.9689 | 7.5146 | 43.8406 | 8.4437 | 0.028982 | 0.01504 | 0.001817
54PH EXT | 54 | El Saler |  | 2025-06-02 | 2025 | 5 | 7.6943 | 0.6886 | 2.819 | 0.83489 | 0.009242 | 0.004286 | 0.000455
102PPR INT | 102 | Padron |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.41936 | 0.24793 | 1.6378 | 1.3156 | 0.020221 | 0.012943 | 0.010562
102PPR INT LIX 20 | 102 | Padron |  | 2025-05-23 | 2025 | 5
102PPR INT LIX 60 | 102 | Padron |  | 2025-05-23 | 2025 | 5
102PPR EXT | 102 | Padron |  | 2025-05-23 | 2025 | 5 | 0.45504 | 0.082611 | 0.63937 | 0.0622 | 0.004588 | 0.006516 | 0.001934
115FS INT | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 0.67984 | 0.17861 | 0.77055 | 2.2407 | 0.008248 | 0.005213 | 0.002474
115FS INT NIEVE | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 1.2766 | 0.22369 | 0.8315 | 1.3847 | 0.00902 | 0.005003 | 0.040449
115FS INT LIX 20 | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 0.55591 | 0.22194 | 1.6155 | 0.20781 | 0.099682 | 0.006635 | 0.008592
115FS INT LIX 60 | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 0.80937 | 0.23323 | 1.6752 | 0.11541 | 0.00745 | 0.001868 | 0.005509
115FS EXT | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 0.46038 | 0.063432 | 0.37473 | 0.084007 | 0.002029 | 0.001379 | 0.000253
115FS EXT NIEVE | 115 | Burguete |  | 2025-05-29 | 2025 | 5 | 0.69318 | 0.075117 | 0.38287 | 0.20083 | 0.003738 | 0.00227 | 0.000243