## Sheet1
SampleID | SiteCode | SiteName | Type | year | month | CL(mg/l) | SO4S(mg/l) | NO3N(mg/l) | CA(mg/l) | MG(mg/l) | NA(mg/l) | K(mg/l) | AL(mg/l) | FE(mg/l) | MN(mg/l) | NH4N(mg/l) | TN(mg/l) | DOC(mg/l) | WeightedpH | WeightedConductivity(µS/cm) | Volume(ml) | Precip(l/m2) | AlkalinityICPForests(µeq/l) | Metals_SW(µeq/l) | NDON(mg/l) | Org-(µeq/l) | SumAnions(µeq/l) | +Org(µeq/l) | H(µeq/l) | SumCations(µeq/l) | sC - sA IonsDiff.% | sC - sA QualityIonsBalance | sC - sA - Org- IonsDiff.% | IonsDiffOrg.Limit(%) | IonsDiffOrg.OverLimit.pp | IonsDiffOrg.OverLimit.relative% | RatioNa/Cl | ConductivityCalculatedWithoutCorrection(µS/cm) | IonicStrenght(mol/l) | IonicActivityFactor | ConductivityCalculatedCorrected(µS/cm) | Cond. Diff.%Cc-Xm | Ions balance Org | Ratio Na/Cl | Conductivity | OrgN | VAL
05PSINTLIX20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 1 | 1.6014 | 0.4366 | 0.15586 | 1.606 | 0.39996 | 4.3023 | 0.554 | 0.26146 | 0.031328 | 0.006592 | 0.02 | 0.5724 | 9.829 | 6.3786 | 20.1319 | 2072 |  | 34.0933 |  | 0.39654 |  | 117.632 | 117.632 | 0.41823 | 316.1974 | 91.5408 | NO | 91.5408 | 10 | 81.5408 | 815.4077 | 4.1426 | 26.9819 | 0.00028705 | 0.9811 | 25.9716 | 29.007 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTLIXG60 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 1 | 3.9419 | 0.31849 | 0.0056454 | 1.5041 | 0.34834 | 3.5601 | 0.558 | 0.21562 | 0.02392 | 0.018871 | 0.02 | 0.2633 | 6.623 | 5.57 | 22.4 | 346 |  | 36.0825 |  | 0.23765 |  | 167.5472 | 167.5472 | 2.6915 | 276.9545 | 49.2269 | NO | 49.2269 | 10 | 39.2269 | 392.2695 | 1.3926 | 29.0996 | 0.00028404 | 0.9812 | 28.0155 | 25.0691 | NO | ok | NO | ok | NO
06QIEXT | 6 | Morella | BOF BL | 2025 | 1 | 5.1902 | 0.40233 | 0.56312 | 2.1255 | 0.38261 | 5.0632 | 0.196 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.558 | 1.271 | 2.511 | 6.6528 | 34.9314 | 863 |  | 80.1611 |  | 0.14988 |  | 291.8879 | 291.8879 | 0.22244 | 402.8683 | 31.948 | NO | 31.948 | 10 | 21.948 | 219.4802 | 1.5042 | 42.0666 | 0.0004287 | 0.97706 | 40.1588 | 14.9647 | NO | NO | NO | ok | NO
22PNINTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | THR CON SNOW | 2025 | 1 | 0.7657 | 0.16945 | 0.016665 | 3.5291 | 0.5242 | 0.371 | 1.559 | 0.010862 | 0.007742 | 0.042612 | 0.256 | 0.4952 | 8.588 | 6.8 | 28.2 | 631 |  | 63.8371 |  | 0.22253 |  | 97.1961 | 97.1961 | 0.15849 | 293.6819 | 100.5356 | NO | 100.5356 | 10 | 90.5356 | 905.3561 | 0.74712 | 23.4621 | 0.00031034 | 0.98037 | 22.5501 | -20.035 | NO | ok | NO | ok | NO
25PHINT | 25 | Tibi | THR CON | 2025 | 1 | 5.1656 | 0.78492 | 1.5172 | 6.4893 | 0.75173 | 2.5116 | 1.02 | 0.017135 | 0.008535 | 0.0025 | 0.666 | 2.059 | 9.714 | 7.1325 | 59.1474 | 534 |  | 137.1199 |  | -0.1242 |  | 440.1647 | 440.1647 | 0.073709 | 568.6418 | 25.4711 | NO | 25.4711 | 10 | 15.4711 | 154.7111 | 0.74972 | 62.4924 | 0.00072171 | 0.97057 | 58.8683 | -0.47177 | NO | ok | ok | NO TN | NO
25PHEXT | 25 | Tibi | BOF CON | 2025 | 1 | 1.5671 | 0.33533 | 0.29995 | 4.8962 | 0.35872 | 0.604 | 0.284 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.256 | 0.9146 | 7.921 | 7.0806 | 35.0388 | 665 |  | 63.6574 |  | 0.35865 |  | 150.204 | 150.204 | 0.083065 | 325.7396 | 73.7632 | NO | 73.7632 | 10 | 63.7632 | 637.6318 | 0.59432 | 28.783 | 0.00038535 | 0.97821 | 27.5423 | -21.395 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINT | 30 | Soria | THR CON | 2025 | 1 | 1.767 | 0.14724 | 0.14136 | 0.98237 | 0.2686 | 0.757 | 2.4839 | 0.059721 | 0.016639 | 0.038875 | 0.075 | 0.5493 | 19.74 | 5.771 | 21.0814 | 5544 |  | 32.8745 |  | 0.33294 |  | 102.0003 | 102.0003 | 1.6945 | 174.6251 | 52.5077 | NO | 52.5077 | 10 | 42.5077 | 425.077 | 0.6606 | 18.6061 | 0.00017846 | 0.985 | 18.052 | -14.37 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 1 | 2.5527 | 0.56667 | 0.014881 | 6.21 | 3.6231 | 4.3261 | 3.1977 | 0.28918 | 0.47308 | 0.011694 | 0.02 |  |  | 7.4094 | 66.6523 | 453 |  | 485.7312 |  |  |  | 594.1479 | 594.1479 | 0.038962 | 879.3832 | 38.7145 | NO | 38.7145 | 10 | 28.7145 | 287.1453 | 2.6132 | 82.9688 | 0.0010584 | 0.96473 | 77.2189 | 15.8533 | NO | NO | NO |  | NO
30PSINTLIX60 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 1 | 0.7779 | 0.10181 | 0.131 | 6.0523 | 3.2229 | 2.5453 | 2.5646 | 0.10548 | 0.2331 | 0.009705 | 0.02 |  |  | 7.357 | 66.0296 | 115 | [5 empty] | 37.6508 | 37.6508 | 0.043951 | 744.9432 | 180.7559 | NO | 180.7559 | 10 | 170.7559 | 1707.5592 | 5.0454 | 46.6831 | 0.00067805 | 0.97143 | 44.0539 | -33.2816 | NO | NO | NO |  | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 1 | [11 empty] | 0.05 | 0.25 | 4.45 | 25.9 | 14 | [7 empty] | 35.4813 | 35.4813 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12.4185 | 1.7741e-05 | 0.99519 | 12.2993 | -52.5125 |  |  | NO |  | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 1 | [11 empty] | 0.05 | 0.25 | 5.298 | 20.887 | 23 | [7 empty] | 5.035 | 5.035 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1.7622 | 2.5175e-06 | 0.99818 | 1.7558 | -91.5937 |  |  | NO |  | NO
33QPEEXT | 33 | Cervera de Pisuerga | BOF BL | 2025 | 1 | 0.4736 | 0.098604 | 0.094572 | 0.37344 | 0.053806 | 0.265 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.144 | 0.2091 | 1.283 | 6.2428 | 5.9605 | 10077 |  | 26.5114 |  | -0.029472 |  | 52.7765 | 52.7765 | 0.57178 | 47.3636 | -10.8105 | ok | -10.8105 | 20 | 0 | 0 | 0.8628 | 6.2356 | 6.4676e-05 | 0.99088 | 6.1224 | 2.7159 | ok | ok | ok | NO TN | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 1 | 25.0772 | 1.4757 | 0.76265 | 4.0587 | 1.7956 | 5.4204 | 1.7988 | 0.019596 | 0.013702 | 0.0025 | 0.915 | 1.864 | 11.25 | 6.8246 | 118.1594 | 4988 |  | 20.9731 |  | 0.18635 |  | 874.8891 | 874.8891 | 0.14977 | 697.5451 | -22.5566 | NO | -22.5566 | 10 | 12.5566 | 125.5662 | 0.3333 | 106.345 | 0.0010074 | 0.96554 | 99.1417 | -16.0949 | NO | NO | NO | ok | NO
102PPREXT | 102 | Padron | BOF CON | 2025 | 1 | 5.1486 | 0.33653 | 0.10661 | 0.52733 | 0.11629 | 0.125 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.04 | 0.2387 | 1.098 | 5.7297 | 21.645 | 10570 |  | 11.2606 |  | 0.092092 |  | 185.1015 | 185.1015 | 1.8632 | 47.9563 | -117.6919 | NO | -117.6919 | 10 | 107.6919 | 1076.9194 | 0.037437 | 17.2117 | 0.00014496 | 0.98645 | 16.7483 | -22.6231 | NO | NO | NO | ok | NO
115FSINTNIEVE | 115 | Burguete | THR BL SNOW | 2025 | 1 | 3.3839 | 0.17984 | 0.031795 | 0.22466 | 0.067782 | 0.785 | 0.401 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.02 | 0.2556 | 2.417 | 6.42 | 17.8 | 642 |  | 38.7532 |  | 0.2038 |  | 147.697 | 147.697 | 0.38019 | 62.9967 | -80.4014 | NO | -80.4014 | 20 | 60.4014 | 302.0068 | 0.35771 | 13.785 | 0.00011935 | 0.98768 | 13.4473 | -24.4534 | NO | NO | NO | ok | NO
115FSEXT | 115 | Burguete | BOF BL | 2025 | 1 | 1.8868 | 0.14447 | 0.05239 | 2.6645 | 0.22391 | 1.073 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.094 | 0.2641 | 1.168 | 6.0578 | 9.8943 | 9760 |  | 7.8194 |  | 0.11771 |  | 73.7966 | 73.7966 | 0.87545 | 207.5615 | 95.0852 | NO | 95.0852 | 20 | 75.0852 | 375.426 | 0.8769 | 17.6132 | 0.00022087 | 0.98336 | 17.0318 | 72.1376 | NO | ok | NO | ok | NO
05PSINTLIX20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 2 | 0.8704 | 0.41553 | 0.033737 | 1.1301 | 0.2591 | 0.593 | 2.4729 | 0.39768 | 0.027083 | 0.0025 | 0.168 | 0.5912 | 13.8 | 6.2084 | 15.0866 | 672 |  | 37.0185 |  | 0.38946 |  | 89.8989 | 89.8989 | 0.61885 | 179.3675 | 66.4536 | NO | 66.4536 | 20 | 46.4536 | 232.2679 | 1.0505 | 20.061 | 0.00018645 | 0.98467 | 19.4508 | 28.9277 | NO | ok | NO | ok | NO
05PSEXTNIEVE | 5 | Valsain | BOF CON SNOW | 2025 | 2 | 0.4594 | 0.07913 | 0.056861 | 0.16264 | 0.015 | 0.498 | 0.075 | 0.011286 | 0.005744 | 0.0025 | 0.096 | 0.1571 | 0.9943 | 5.66 | 4 | 331 |  | 11.2487 |  | 0.0042392 |  | 33.2049 | 33.2049 | 2.1878 | 41.9744 | 23.3296 | NO | 23.3296 | 20 | 3.3296 | 16.648 | 1.6715 | 5.3128 | 4.4732e-05 | 0.9924 | 5.2323 | 30.8082 | NO | NO | NO | ok | NO
06QIINT | 6 | Morella | THR BL | 2025 | 2 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
06QIEXT | 6 | Morella | BOF BL | 2025 | 2 | 3.0029 | 0.57145 | 0.80965 | 1.6273 | 0.19496 | 1.6777 | 0.399 | 0.019106 | 0.007626 | 0.0025 | 1.999 |  |  | 6.7987 | 38.2486 | 37 | [5 empty] | 178.183 | 178.183 | 0.15897 | 323.3693 | 57.8948 | NO | 57.8948 | 10 | 47.8948 | 478.9477 | 0.86149 | 34.2428 | 0.00031722 | 0.98016 | 32.8977 | -13.9898 | NO | ok | NO |  | NO
07QIINT | 7 | Majadas | THR BL | 2025 | 2 | 2.6761 | 0.20703 | 0.19154 | 1.0314 | 0.23878 | 1.5954 | 0.88 | 0.01642 | 0.007417 | 0.005413 | 0.36 | 0.5217 | 3.174 | 6.1511 | 19.1915 | 2950 |  | 0 |  | -0.029838 |  | 102.0838 | 102.0838 | 0.7061 | 189.4344 | 59.9281 | NO | 59.9281 | 20 | 39.9281 | 199.6405 | 0.91926 | 19.2855 | 0.00018777 | 0.98462 | 18.6969 | -2.5772 | NO | ok | ok | NO TN | NO
10PPAEXT | 10 | Almonte | BOF CON | 2025 | 2 | 6.6382 | 0.96199 | 0.617 | 2.2379 | 0.55308 | 3.6831 | 0.316 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.352 | 1.116 | 5.752 | 7.301 | 89.7913 | 943 |  | 23.7922 |  | 0.147 |  | 315.1214 | 315.1214 | 0.050008 | 350.6562 | 10.6747 | NO | 10.6747 | 10 | 0.67468 | 6.7468 | 0.85555 | 42.901 | 0.00044148 | 0.97673 | 40.928 | -54.4187 | NO | ok | NO | ok | NO
22PNEXT | 22 | Mora de Rubielos | BOF CON | 2025 | 2 | 1.3625 | 0.51617 | 0.41295 | 2.7107 | 0.20363 | 0.946 | 0.163 | 0.031099 | 0.012096 | 0.0025 | 0.724 | 1.487 | 8.454 | 7.0763 | 27.9037 | 108 |  |  |  | 0.35005 |  | 100.1261 | 100.1261 | 0.083882 | 249.133 | 85.3274 | NO | 85.3274 | 10 | 75.3274 | 753.2742 | 1.0706 | 22.997 | 0.00026674 | 0.98176 | 22.1657 | -20.5635 | NO | ok | NO | ok | NO
25PHINT | 25 | Tibi | THR CON | 2025 | 2 | [15 empty] | 276 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
25PHEXT | 25 | Tibi | BOF CON | 2025 | 2 | [15 empty] | 311 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
26QIINT | 26 | Andujar | THR BL | 2025 | 2 | 2.8826 | 0.31335 | 0.28196 | 1.7544 | 0.30438 | 1.5889 | 1.201 | 0.084477 | 0.029653 | 0.0025 | 0.504 | 1.066 | 4.488 | 6.8294 | 24.2096 | 2107 |  | 90.3087 |  | 0.28004 |  | 211.3074 | 211.3074 | 0.1481 | 248.5648 | 16.2034 | NO | 16.2034 | 10 | 6.2034 | 62.0337 | 0.84994 | 28.8371 | 0.000296 | 0.98082 | 27.7413 | 14.588 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 2 | 1.5935 | 0.34354 | 0.065803 | 4.8792 | 2.2679 | 1.997 | 1.5503 | 0.48158 | 0.7827 | 0.013328 | 0.04 | 0.7657 | 25.93 | 6.6539 | 45.7613 | 93 |  |  |  | 0.6599 |  | 71.0788 | 71.0788 | 0.22187 | 559.6497 | 154.9227 | NO | 154.9227 | 10 | 144.9227 | 1449.227 | 1.9325 | 42.619 | 0.00054111 | 0.97435 | 40.4606 | -11.5833 | NO | NO | NO | ok | NO
30PSINTLIX60 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 2 | 2.6379 | 0.84725 | 0.068536 | 6.5724 | 4.3509 | 2.5656 | 2.9633 | 0.36879 | 0.64439 | 0.014088 | 0.02 | 0.4865 | 18.57 | 7.1734 | 77.1485 | 130 |  |  |  | 0.39796 |  | 132.1532 | 132.1532 | 0.067085 | 874.7905 | 147.5032 | NO | 147.5032 | 10 | 137.5032 | 1375.0324 | 1.4997 | 64.1585 | 0.00087285 | 0.96779 | 60.0924 | -22.108 | NO | ok | NO | ok | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 2 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 2 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 2 | 14.5722 | 1.5502 | 2.2885 | 3.8237 | 1.4105 | 8.8047 | 1.849 | 0.042701 | 0.021585 | 0.019773 | 1.506 | 2.619 | 8.867 | 6.6355 | 85.4337 | 1539 |  | 82.6325 |  | -1.1755 |  | 753.853 | 753.853 | 0.23149 | 844.9225 | 11.3924 | NO | 11.3924 | 10 | 1.3924 | 13.924 | 0.93168 | 103.0161 | 0.0010012 | 0.96564 | 96.0583 | 12.4361 | NO | ok | NO | NO TN | NO
54PHEXT | 54 | El Saler | BOF CON | 2025 | 2 | 1.342 | 0.482 | 0.5783 | 0.86094 | 0.1555 | 0.981 | 0.168 | 0.005 | 0.0025 | 0.00753 | 0.601 | 0.6849 | 1.367 | 6.3047 | 17.5171 | 1107 |  | 16.9532 |  | -0.4944 |  | 126.1799 | 126.1799 | 0.49577 | 146.1457 | 14.6632 | ok | 14.6632 | 20 | 0 | 0 | 1.1272 | 18.0662 | 0.00017907 | 0.98497 | 17.5274 | 0.058698 | ok | ok | ok | NO TN | NO
05PSINT | 5 | Valsain | THR CON | 2025 | 3 | 0.3776 | 0.11267 | 0.097689 | 0.83909 | 0.067754 | 0.438 | 0.229 | 0.005 | 0.0025 | 0.005846 | 0.123 | 0.4242 | 3.666 | 5.7049 | 7.1874 | 20361 |  | 133.7535 |  | 0.20351 |  | 158.4103 | 158.4103 | 1.9728 | 83.1121 | -62.353 | NO | -62.353 | 20 | 42.353 | 211.7648 | 1.7886 | 13.3804 | 0.000148 | 0.98631 | 13.0165 | 81.1011 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTLIX20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 3 | 1.3487 | 0.30577 | 0.05449 | 0.56498 | 0.10598 | 0.387 | 0.075 | 0.055876 | 0.006697 | 0.005036 | 0.02 | 0.285 | 4.44 | 6.3984 | 16.8657 | 2230 |  | 35.0777 |  | 0.21051 |  | 96.0866 | 96.0866 | 0.39958 | 57.4913 | -50.2616 | NO | -50.2616 | 20 | 30.2616 | 151.3079 | 0.44246 | 10.0411 | 0.00010478 | 0.98844 | 9.8102 | -41.8333 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTLIXG20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 3 | 0.9972 | 0.31251 | 0.040308 | 1.0813 | 0.22521 | 0.659 | 0.501 | 0.29107 | 0.0218 | 0.0025 | 0.074 | 0.4207 | 7.752 | 5.8366 | 15.6203 | 2292 |  | 149.0311 |  | 0.30639 |  | 199.5325 | 199.5325 | 1.4569 | 120.7056 | -49.2302 | NO | -49.2302 | 20 | 29.2302 | 146.1508 | 1.019 | 20.0462 | 0.00020611 | 0.98391 | 19.4062 | 24.2371 | NO | ok | NO | ok | NO
05PSINTLIXG60 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 3 | 0.7739 | 0.21491 | 0.0056454 | 0.48717 | 0.070008 | 0.249 | 0.075 | 0.061818 | 0.0025 | 0.0025 | 0.02 | 0.2608 | 4.837 | 5.7533 | 17.6165 | 973 |  | 127.1014 |  | 0.23515 |  | 162.7401 | 162.7401 | 1.765 | 46.0118 | -111.8345 | NO | -111.8345 | 20 | 91.8345 | 459.1727 | 0.49613 | 12.0115 | 0.00012611 | 0.98734 | 11.7092 | -33.5327 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSEXTNIEVE | 5 | Valsain | BOF CON SNOW | 2025 | 3 | 0.1077 | 0.087047 | 0.04986 | 0.075 | 0.015 | 0.082 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.136 | 0.3759 | 1.656 | 5.88 | 1.5 | 297 |  | 207.6398 |  | 0.19004 |  | 219.6687 | 219.6687 | 1.3183 | 21.494 | -164.3493 | NO | -164.3493 | 20 | 144.3493 | 721.7466 | 1.174 | 11.9864 | 0.00012578 | 0.98736 | 11.6852 | 679.0147 | NO | ok | NO | ok | NO
25PHINT | 25 | Tibi | THR CON | 2025 | 3 | 3.1725 | 0.41142 | 0.73183 | 1.6392 | 0.19924 | 0.59 | 0.265 | 0.012792 | 0.005482 | 0.0025 | 0.73 | 1.855 | 12.49 | 6.8022 | 47.0617 | 4204 |  | 126.1424 |  | 0.39317 |  | 293.5696 | 293.5696 | 0.15768 | 182.929 | -46.439 | NO | -46.439 | 10 | 36.439 | 364.3903 | 0.28677 | 29.7472 | 0.00030017 | 0.98069 | 28.6092 | -39.2092 | NO | NO | NO | ok | NO
25PHEXT | 25 | Tibi | BOF CON | 2025 | 3 | 1.2637 | 0.34047 | 0.24442 | 0.86938 | 0.071224 | 0.234 | 0.075 | 0.0121 | 0.0025 | 0.0025 | 0.325 | 0.7909 | 2.14 | 6.8589 | 19.7998 | 5033 |  | 69.3106 |  | 0.22148 |  | 143.6532 | 143.6532 | 0.13839 | 84.6909 | -51.6434 | NO | -51.6434 | 20 | 31.6434 | 158.217 | 0.28553 | 14.1418 | 0.00014941 | 0.98624 | 13.7554 | -30.5274 | NO | NO | NO | ok | NO
26QIINT | 26 | Andujar | THR BL | 2025 | 3 |  |  |  | 0.18778 | 0.062784 | 0.273 | 0.38 | 0.005 | 0.005694 | 0.006314 | 0.08 | 0.3313 | 2.794 | 6.2967 | 10.1683 | 13428 |  | 21.1144 |  |  |  | 21.1144 | 21.1144 | 0.50506 | 42.3484 | 66.918 | NO | 66.918 | 20 | 46.918 | 234.59 |  | 3.7314 | 3.8999e-05 | 0.99289 | 3.6785 | -63.8239 | NO |  | NO |  | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 3 | 1.8913 | 0.048467 | 0.032766 | 3.8344 | 1.86 | 0.954 | 1.175 | 0.31436 | 0.18681 | 0.007545 | 0.044 | 0.5942 | 18.87 | 7.2736 | 34.8316 | 76 |  |  |  | 0.51743 |  | 58.7147 | 58.7147 | 0.053256 | 419.1049 | 150.8478 | NO | 150.8478 | 10 | 140.8478 | 1408.4783 | 0.7778 | 31.1272 | 0.0004126 | 0.97748 | 29.741 | -14.6148 | NO | ok | NO | ok | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 3 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 3 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEEXT | 33 | Cervera de Pisuerga | BOF BL | 2025 | 3 | 0.1672 |  |  | 0.18302 | 0.015 | 0.204 | 0.075 | 0.013564 | 0.0025 | 0.0025 | 0.267 | 0.4747 | 1.53 | 6.1948 | 4.483 | 8681 |  | 15.8914 |  |  |  | 20.6079 | 20.6079 | 0.63861 | 40.8683 | 65.9128 | NO | 65.9128 | 20 | 45.9128 | 229.564 | 1.8814 | 3.9878 | 3.5921e-05 | 0.99318 | 3.9335 | -12.257 | NO | NO | ok |  | NO
37PPRINT | 37 | Cuellar | THR CON | 2025 | 3 | 0.7428 | 0.099038 | 0.066435 | 0.65163 | 0.087576 | 0.16 | 0.284 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.852 | 1.569 | 8.937 | 6.5527 | 19.972 | 3734 |  | 103.1853 |  | 0.65056 |  | 135.0615 | 135.0615 | 0.28012 | 115.0819 | -15.9745 | ok | -15.9745 | 20 | 0 | 0 | 0.33214 | 14.8389 | 0.00014802 | 0.98631 | 14.4353 | -27.7221 | ok | NO | NO | ok | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 3 | 62.7805 | 3.0253 | 1.1022 | 2.1602 | 1.2332 | 7.5581 | 1.148 | 0.01082 | 0.005004 | 0.0025 | 1.144 | 1.484 | 7.269 | 6.5832 | 233.3802 | 5712 |  | 191.5577 |  | -0.76217 |  | 2229.9391 | 2229.9391 | 0.26107 | 649.345 | -109.7908 | NO | -109.7908 | 10 | 99.7908 | 997.9078 | 0.18564 | 201.1576 | 0.0016386 | 0.95674 | 184.1294 | -21.1033 | NO | NO | NO | NO TN | NO
54PHEXT | 54 | El Saler | BOF CON | 2025 | 3 | 8.5399 | 0.70553 | 0.47494 | 0.30674 | 0.11409 | 0.712 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.231 | 0.5479 | 1.713 | 6.5656 | 46.6408 | 3817 |  | 175.4619 |  | -0.15804 |  | 494.292 | 494.292 | 0.27187 | 74.3524 | -147.6985 | NO | -147.6985 | 10 | 137.6985 | 1376.9848 | 0.12856 | 36.6075 | 0.00031867 | 0.98012 | 35.1664 | -24.6016 | NO | NO | NO | NO TN | NO
102PPRINT | 102 | Padron | THR CON | 2025 | 3 | 11.4689 | 0.66635 | 0.22293 | 0.92858 | 0.54885 | 5.114 | 2.7982 | 0.054843 | 0.011317 | 0.01248 | 0.16 | 0.432 | 2.77 | 5.2905 | 34.31 | 7193 |  | 15.3484 |  | 0.049073 |  | 396.3571 | 396.3571 | 5.1229 | 402.0549 | 1.4273 | ok | 1.4273 | 10 | 0 | 0 | 0.68757 | 54.4662 | 0.00046573 | 0.97613 | 51.8969 | 51.2589 | ok | ok | NO | ok | NO
102PPRINTLIX20 | 102 | Padron | SW CON | 2025 | 3 | 12.0062 | 2.3056 | 0.24485 | 32.3531 | 1.5818 | 6.2497 | 0.363 | 0.18899 | 0.072666 | 0.0025 | 0.232 | 1.271 | 27.08 | 6.8536 | 205.3874 | 182 |  |  |  | 0.79415 |  | 499.9795 | 499.9795 | 0.1401 | 2042.4036 | 121.3369 | NO | 121.3369 | 10 | 111.3369 | 1113.3687 | 0.80266 | 158.6275 | 0.0022154 | 0.95029 | 143.2488 | -30.2543 | NO | ok | NO | ok | NO
115FSINT | 115 | Burguete | THR BL | 2025 | 3 | 1.1792 | 0.37381 | 0.11031 | 1.7271 | 0.10216 | 0.207 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.691 | 0.927 | 3.632 | 7.0917 | 32.0355 | 6432 |  | 126.4029 |  | 0.12569 |  | 190.8617 | 190.8617 | 0.080958 | 154.945 | -20.7727 | NO | -20.7727 | 10 | 10.7727 | 107.7266 | 0.27068 | 20.4587 | 0.00023185 | 0.98296 | 19.7674 | -38.2953 | NO | NO | NO | ok | NO
115FSINTNIEVE | 115 | Burguete | THR BL SNOW | 2025 | 3 | 0.9299 | 0.22263 | 0.1032 | 0.4149 | 0.065186 | 0.303 | 0.279 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.18 | 0.4028 | 2.426 | 6.97 | 14.7 | 623 |  | 416.6141 |  | 0.1196 |  | 464.1027 | 464.1027 | 0.10715 | 59.3458 | -154.6501 | NO | -154.6501 | 20 | 134.6501 | 673.2506 | 0.50244 | 25.9069 | 0.0002817 | 0.98127 | 24.9456 | 69.6978 | NO | ok | NO | ok | NO
115FSINTLIX60 | 115 | Burguete | SW BL | 2025 | 3 | 3.0322 |  | 0.027843 | 16.4544 | 0.81562 | 0.677 | 0.075 | 0.058377 | 0.027101 | 0.0025 | 0.02 | 0.1643 | 1.431 | 5.8807 | 16.6729 | 979 |  | 209.0274 |  | 0.11646 |  | 296.5508 | 296.5508 | 1.3163 | 922.2908 | 102.6778 | NO | 102.6778 | 20 | 82.6778 | 413.3891 | 0.34428 | 71.0423 | 0.0010535 | 0.9648 | 66.1295 | 296.628 | NO | NO | NO | ok | NO
115FSEXT | 115 | Burguete | BOF BL | 2025 | 3 | 0.4724 | 0.22126 | 0.13134 | 103.2568 | 5.3963 | 6.2545 | 1.296 | 0.37346 | 0.15666 | 0.027242 | 0.244 | 0.5182 | 1.792 | 6.3006 | 8.613 | 6571 |  | 22.6339 |  | 0.14286 |  | 59.1414 | 59.1414 | 0.50049 | 5919.6185 | 196.0432 | NO | 196.0432 | 20 | 176.0432 | 880.2162 | 20.4155 | 354.4126 | 0.0057945 | 0.92364 | 302.3502 | 3410.3831 | NO | NO | NO | ok | NO
115FSEXTNIEVE | 115 | Burguete | BOF BL SNOW | 2025 | 3 | 0.3834 | 0.17693 | 0.1293 | 0.38348 | 0.030221 | 0.104 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.263 | 0.4737 | 1.185 | 6.45 | 11 | 627 |  | 52.3142 |  | 0.081397 |  | 83.4013 | 83.4013 | 0.35481 | 47.2042 | -55.4296 | NO | -55.4296 | 20 | 35.4296 | 177.1479 | 0.41827 | 7.8822 | 8.1632e-05 | 0.98977 | 7.7218 | -29.8022 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTNIEVE | 5 | Valsain | THR CON SNOW | 2025 | 4 | 1.4839 | 0.19494 | 0.17873 | 0.85804 | 0.15506 | 0.609 | 1.095 | 0.024621 | 0.00568 | 0.020785 | 0.171 | 0.5823 | 5.708 | 5.7057 | 9.2656 | 816 |  | 27.815 |  | 0.23257 |  | 94.5996 | 94.5996 | 1.9693 | 124.2517 | 27.098 | NO | 27.098 | 20 | 7.098 | 35.49 | 0.63283 | 14.7186 | 0.00014329 | 0.98652 | 14.3245 | 54.5998 | NO | ok | NO | ok | NO
05PSINTLIX20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 4 | 1.3407 | 0.19033 | 0.047083 | 1.6016 | 0.35224 | 2.8412 | 0.43 | 0.18749 | 0.02175 | 0.015073 | 0.02 | 0.3702 | 6.02 | 6.58 | 16.8318 | 2206 |  | 75.0668 |  | 0.30312 |  | 128.1206 | 128.1206 | 0.26303 | 245.1709 | 62.7125 | NO | 62.7125 | 20 | 42.7125 | 213.5626 | 3.2677 | 22.2499 | 0.00024703 | 0.98243 | 21.4747 | 27.5841 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTLIXG20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 4 | 0.7933 | 0.23168 | 0.09613 | 1.3535 | 0.30124 | 0.987 | 0.624 | 0.40474 | 0.029656 | 0.008365 | 0.074 | 0.3828 | 8.344 | 5.905 | 13.9404 | 2125 |  | 39.944 |  | 0.21267 |  | 83.6391 | 83.6391 | 1.2445 | 157.7421 | 61.3992 | NO | 61.3992 | 20 | 41.3992 | 206.9959 | 1.9185 | 17.4414 | 0.00017408 | 0.98518 | 16.9283 | 21.4328 | NO | NO | NO | ok | NO
06QIINT | 6 | Morella | THR BL | 2025 | 4 | 3.4186 | 0.67947 | 0.42302 | 3.3744 | 0.46992 | 2.6193 | 3.1917 | 0.028386 | 0.013772 | 0.0025 | 0.208 | 0.7741 | 8.853 | 6.4052 | 37.0304 | 1729 |  | 119.8088 |  | 0.14308 |  | 288.8401 | 288.8401 | 0.39334 | 417.8567 | 36.5126 | NO | 36.5126 | 10 | 26.5126 | 265.1257 | 1.1815 | 43.4847 | 0.00047806 | 0.97583 | 41.4079 | 11.8212 | NO | ok | NO | ok | NO
07QIINT | 7 | Majadas | THR BL | 2025 | 4 | 5.8487 | 0.31645 | 0.19544 | 2.5615 | 0.69749 | 2.8252 | 4.9426 | 0.035896 | 0.026969 | 0.054677 | 0.268 | 0.996 | 19.57 | 6.1863 | 35.3852 | 1713 |  | 142.4143 |  | 0.53256 |  | 341.0975 | 341.0975 | 0.6512 | 454.2925 | 28.4628 | NO | 28.4628 | 10 | 18.4628 | 184.6277 | 0.74484 | 49.6154 | 0.00050017 | 0.9753 | 47.1945 | 33.3737 | NO | ok | NO | ok | NO
07QIEXT | 7 | Majadas | BOF BL | 2025 | 4 | 6.2494 | 0.25676 | 0.34873 | 70.9801 | 3.4999 | 2.5776 | 0.9 | 0.18862 | 0.11557 | 0.013879 | 0.391 | 0.4953 | 2.509 | 6.1318 | 13.1006 | 2097 |  | 23.4975 |  | -0.24443 |  | 240.7097 | 240.7097 | 0.73827 | 3993.6645 | 177.2614 | NO | 177.2614 | 20 | 157.2614 | 786.3068 | 0.636 | 254.8023 | 0.0040401 | 0.93481 | 222.6651 | 1599.6528 | NO | ok | NO | NO TN | NO
10PPAINT | 10 | Almonte | THR CON | 2025 | 4 | 0.3524 | 1.7576 | 0.51629 | 1.3042 | 1.1926 | 6.4189 | 2.3769 | 0.015017 | 0.005523 | 0.0025 | 0.218 | 0.9394 | 7.577 | 6.3225 | 114.311 | 2738 |  | 60.1709 |  | 0.20511 |  | 216.6189 | 216.6189 | 0.47593 | 519.242 | 82.2501 | NO | 82.2501 | 10 | 72.2501 | 722.5011 | 28.0867 | 43.808 | 0.00050435 | 0.9752 | 41.662 | -63.5538 | NO | NO | NO | ok | NO
10PPAEXT | 10 | Almonte | BOF CON | 2025 | 4 | 0.2541 | 0.53003 | 0.093127 | 1.32 | 0.62541 | 5.2065 | 0.301 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.054 | 0.3107 | 2.751 | 6.2477 | 33.3161 | 3709 |  | 30.6502 |  | 0.16357 |  | 77.5297 | 77.5297 | 0.56534 | 355.9063 | 128.4511 | NO | 128.4511 | 10 | 118.4511 | 1184.5109 | 31.5947 | 24.1181 | 0.00029191 | 0.98094 | 23.2077 | -30.341 | NO | NO | NO | ok | NO
22PNINTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | THR CON SNOW | 2025 | 4 | 0.6037 | 0.34899 | 0.23282 | 4.6577 | 0.34224 | 0.574 | 0.521 | 0.011643 | 0.0025 | 0.008066 | 0.295 | 0.8228 | 6.625 | 6.64 | 28.1 | 566 |  | 203.3672 |  | 0.29498 |  | 258.7943 | 258.7943 | 0.22909 | 320.1683 | 21.2014 | NO | 21.2014 | 10 | 11.2014 | 112.0139 | 1.4661 | 32.5558 | 0.00043065 | 0.97701 | 31.0762 | 10.5913 | NO | ok | NO | ok | NO
25PHEXT | 25 | Tibi | BOF CON | 2025 | 4 | 2.61 | 0.37354 | 0.49901 | 5.0289 | 0.3876 | 0.71 | 0.346 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.581 | 1.539 | 7.811 | 7.2693 | 33.8997 | 671 |  | 187.9373 |  | 0.45899 |  | 320.5047 | 320.5047 | 0.053792 | 364.1197 | 12.7413 | NO | 12.7413 | 10 | 2.7413 | 27.413 | 0.41946 | 40.3307 | 0.00049538 | 0.97541 | 38.3718 | 13.1921 | NO | NO | NO | ok | NO
26QIEXT | 26 | Andujar | BOF BL | 2025 | 4 | 1.9626 | 0.19303 | 0.18025 | 0.94867 | 0.12448 | 0.939 | 0.322 | 0.005 | 0.0025 | 0.011969 | 0.235 | 0.5423 | 2.725 | 6.2911 | 9.6504 | 3626 |  | 21.1806 |  | 0.12705 |  | 101.458 | 101.458 | 0.51155 | 123.9567 | 19.9621 | ok | 19.9621 | 20 | 0 | 0 | 0.73775 | 14.5312 | 0.00014752 | 0.98633 | 14.1366 | 46.4873 | ok | ok | NO | ok | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 4 | 0.7692 | 0.60575 | 1.0281 | 7.7582 | 2.4433 | 2.7539 | 2.681 | 0.57233 | 0.35766 | 0.006172 | 0.331 | 1.743 | 22.13 | 7.1213 | 286.5 | 198 |  | 268.5 |  | 0.38394 |  | 401.4136 | 401.4136 | 0.075624 | 800.2245 | 66.3779 | NO | 66.3779 | 10 | 56.3779 | 563.7788 | 5.5207 | 73.1449 | 0.00091379 | 0.96709 | 68.4095 | -76.1223 | NO | NO | NO | ok | NO
30PSINTLIX60 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 4 | 2.1342 | 0.54773 | 0.041189 | 2.089 | 1.2181 | 0.603 | 0.746 | 0.074792 | 0.091728 | 0.0025 | 0.02 | 0.3498 | 12.21 | 7.4293 | 60.6896 | 451 |  | 488.2725 |  | 0.28861 |  | 585.5816 | 585.5816 | 0.03721 | 251.2277 | -79.9116 | NO | -79.9116 | 10 | 69.9116 | 699.116 | 0.43567 | 44.3622 | 0.00053771 | 0.97443 | 42.1222 | -30.5941 | NO | NO | NO | ok | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 4 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 4 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 4 | 89.2175 | 6.0105 | 4.2938 | 17.5042 | 8.4761 | 43.4658 | 8.5569 | 0.047086 | 0.028033 | 0.009404 | 1.274 | 6.023 | 23.39 | 7.0681 | 354.5884 | 656 |  | 339.4025 |  | 0.45525 |  | 3537.7048 | 3537.7048 | 0.08548 | 3771.3709 | 6.3939 | ok | 6.3939 | 10 | 0 | 0 | 0.75123 | 466.191 | 0.0046274 | 0.93078 | 403.887 | 13.903 | ok | ok | NO | ok | NO
102PPRINT | 102 | Padron | THR CON | 2025 | 4 | 6.4278 | 0.3402 | 0.23327 | 0.52034 | 0.49527 | 4.5784 | 3.0913 | 0.028177 | 0.006908 | 0.011686 | 0.151 | 0.6133 | 6.428 | 6.3559 | 33.677 | 10486 |  | 43.9674 |  | 0.22903 |  | 263.1693 | 263.1693 | 0.44064 | 356.1464 | 30.0257 | NO | 30.0257 | 10 | 20.0257 | 200.2574 | 1.0983 | 39.3598 | 0.00035362 | 0.97909 | 37.7313 | 12.0387 | NO | ok | NO | ok | NO
115FSINTNIEVE | 115 | Burguete | THR BL SNOW | 2025 | 4 | 2.2395 | 0.27911 | 0.21021 | 0.8862 | 0.12731 | 1.049 | 0.932 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.312 | 0.6917 | 3.559 | 6.73 | 22.3 | 643 |  | 74.2858 |  | 0.16949 |  | 169.8836 | 169.8836 | 0.18621 | 146.632 | -14.6922 | NO | -14.6922 | 10 | 4.6922 | 46.9219 | 0.72227 | 19.5679 | 0.00019431 | 0.98436 | 18.9607 | -14.9744 | NO | ok | NO | ok | NO
115FSINTLIX20 | 115 | Burguete | SW BL | 2025 | 4 | 1.9626 | 0.54139 | 0.022649 | 0.075 | 0.015 | 0.651 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.02 | 0.2662 | 4.612 | 5.6975 | 14.9969 | 1009 |  | 8.6104 |  | 0.22355 |  | 99.3588 | 99.3588 | 2.0067 | 38.6467 | -87.9851 | NO | -87.9851 | 20 | 67.9851 | 339.9255 | 0.51148 | 10.1275 | 8.8375e-05 | 0.98937 | 9.9132 | -33.8985 | NO | ok | NO | ok | NO
115FSEXTNIEVE | 115 | Burguete | BOF BL SNOW | 2025 | 4 | 0.8692 | 0.26041 | 0.23232 | 1.4235 | 0.13023 | 0.65 | 0.194 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.53 | 0.7613 | 1.097 | 6.8 | 15.9 | 654 |  | 67.2457 |  | -0.0010209 |  | 124.6014 | 124.6014 | 0.15849 | 152.9999 | 20.4599 | NO | 20.4599 | 20 | 0.4599 | 2.2995 | 1.1531 | 16.807 | 0.0001878 | 0.98462 | 16.294 | 2.4781 | NO | ok | ok | NO TN | NO
05PSEXTNIEVE | 5 | Valsain | BOF CON SNOW | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
06QIEXT | 6 | Morella | BOF BL | 2025 | 5 | 0.5828 | 0.32581 | 0.33042 | 1.7568 | 0.13042 | 0.52009 | 0.075 | 0.014548 | 0.007642 | 0.0025 | 0.354 | 0.6067 | 2.351 | 6.6524 | 14.9524 | 1103 |  | 58.1858 |  | -0.077716 |  | 118.5487 | 118.5487 | 0.22265 | 148.4433 | 22.3936 | NO | 22.3936 | 20 | 2.3936 | 11.9682 | 1.3761 | 16.2725 | 0.00019285 | 0.98442 | 15.7694 | 5.4638 | NO | ok | ok | NO TN | NO
07QIINT | 7 | Majadas | THR BL | 2025 | 5 | 1.5368 | 0.23418 | 0.069078 | 1.2161 | 0.34735 | 1.105 | 4.7558 | 0.021799 | 0.022626 | 0.013239 | 0.322 | 0.5595 | 15.31 | 5.7653 | 24.3908 | 6122 |  | 92.4188 |  | 0.16842 |  | 155.311 | 155.311 | 1.7168 | 283.6736 | 58.4816 | NO | 58.4816 | 10 | 48.4816 | 484.8159 | 1.1087 | 27.9289 | 0.00027143 | 0.9816 | 26.9108 | 10.3317 | NO | ok | NO | ok | NO
10PPAEXT | 10 | Almonte | BOF CON | 2025 | 5 | 7.8647 | 0.92605 | 0.37542 | 1.9265 | 0.54051 | 4.1882 | 0.55198 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.116 | 0.4721 | 4.017 | 5.4645 | 36.489 | 892 |  | 31.1979 |  | -0.019321 |  | 337.6277 | 337.6277 | 3.4319 | 348.6112 | 3.2011 | ok | 3.2011 | 10 | 0 | 0 | 0.82115 | 44.9718 | 0.0004423 | 0.97671 | 42.9017 | 17.5744 | ok | ok | NO | NO TN | NO
11QSEXT | 11 | Villanueva de la Sierra | BOF BL | 2025 | 5 | 1.3664 | 0.39866 | 0.035995 | 0.99175 | 0.15185 | 0.997 | 0.23414 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.042 | 0.2167 | 3.646 | 5.3001 | 10.2162 | 2491 |  | 18.1018 |  | 0.1387 |  | 84.0829 | 84.0829 | 5.0102 | 119.3466 | 34.6692 | NO | 34.6692 | 20 | 14.6692 | 73.3458 | 1.1251 | 14.1604 | 0.00014514 | 0.98644 | 13.7789 | 34.8731 | NO | ok | NO | ok | NO
22PNINTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | THR CON SNOW | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
22PNEXTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | BOF CON SNOW | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
25PHINT | 25 | Tibi | THR CON | 2025 | 5 | 6.3417 | 1.3714 | 3.7717 | 13.0936 | 1.3449 | 2.4218 | 2.7424 | 0.051655 | 0.024134 | 0.0025 | 1.185 | 3.647 | 22.67 | 6.4625 | 95.0963 | 808 |  | 469.4859 |  | -1.3097 |  | 1003.3245 | 1003.3245 | 0.34471 | 1024.4859 | 2.0871 | ok | 2.0871 | 10 | 0 | 0 | 0.58886 | 122.5755 | 0.0014387 | 0.95928 | 112.7954 | 18.6118 | ok | ok | NO | NO TN | NO
26QIINT | 26 | Andujar | THR BL | 2025 | 5 | 4.6436 | 0.76662 | 0.15107 | 4.8061 | 1.7262 | 2.2255 | 26.5992 | 0.084117 | 0.072431 | 0.040034 | 1.047 | 0.4979 | 8.503 | 6.44 | 105.4294 | 843 |  | 238.6442 |  | -0.70017 |  | 428.2418 | 428.2418 | 0.36309 | 1234.0795 | 96.9533 | NO | 96.9533 | 10 | 86.9533 | 869.5331 | 0.739 | 108.2945 | 0.001046 | 0.96492 | 100.8304 | -4.3621 | NO | ok | ok | NO TN | NO
26QIEXT | 26 | Andujar | BOF BL | 2025 | 5 | 2.5511 | 0.63705 | 0.07723 | 2.109 | 0.39653 | 1.8103 | 2.2749 | 0.005 | 0.006757 | 0.0025 | 0.071 | 1.639 | 44.94 | 6.6971 | 23.0939 | 797 |  | 41.88 |  | 1.4908 |  | 159.0947 | 159.0947 | 0.20085 | 280.0579 | 55.0894 | NO | 55.0894 | 10 | 45.0894 | 450.8936 | 1.0942 | 27.6455 | 0.00030837 | 0.98043 | 26.5741 | 15.0702 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTNIEVE | 30 | Soria | THR CON SNOW | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 5 | 2.031 | 0.19537 | 0.044667 | 4.3761 | 2.165 | 1.8851 | 1.8444 | 0.5106 | 0.74108 | 0.008 | 0.02 | 0.4255 | 14.46 | 7.1579 | 40.9 | 243 |  | 233.5264 |  | 0.36083 |  | 306.1948 | 306.1948 | 0.069523 | 527.148 | 53.0282 | NO | 53.0282 | 10 | 43.0282 | 430.2816 | 1.4312 | 51.4039 | 0.00062101 | 0.9726 | 48.626 | 18.89 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTLIX60 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 5 | 1.8175 | 0.39789 | 0.0056454 | 5.6515 | 4.0095 | 1.7682 | 2.8976 | 0.25781 | 0.57459 | 0.01448 | 0.02 | 0.3416 | 11.16 | 7.5663 | 64.373 | 315 |  | 540.628 |  | 0.31595 |  | 617.1184 | 617.1184 | 0.027148 | 764.3475 | 21.3149 | NO | 21.3149 | 10 | 11.3149 | 113.1491 | 1.5001 | 76.8622 | 0.0010091 | 0.96551 | 71.6518 | 11.3073 | NO | NO | NO | ok | NO
30PSEXTNIEVE | 30 | Soria | BOF CON SNOW | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINT | 33 | Cervera de Pisuerga | THR BL | 2025 | 5 | 0.2986 | 0.20025 |  | 0.57006 | 0.12549 | 0.31049 | 1.4564 | 0.011876 | 0.008456 | 0.058807 | 0.237 | 0.4968 | 3.981 | 6.5208 | 10.7542 | 1578 |  | 29.3744 |  |  |  | 50.2876 | 50.2876 | 0.30144 | 106.7535 | 71.9122 | NO | 71.9122 | 20 | 51.9122 | 259.5608 | 1.6034 | 10.1132 | 0.00010415 | 0.98847 | 9.8813 | -8.1168 | NO | NO | ok |  | NO
33QPEINTNIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga | THR BL SNOW | 2025 | 5 | 0.2965 | 0.25656 | 0.12364 | 0.65924 | 0.2169 | 0.28837 | 2.6214 | 0.005 | 0.0025 | 0.090772 | 0.728 | 0.7061 | 3.697 | 6.84 | 18.2 | 627 |  | 96.2228 |  | -0.14554 |  | 129.4205 | 129.4205 | 0.14454 | 182.4715 | 34.0188 | NO | 34.0188 | 20 | 14.0188 | 70.0942 | 1.4997 | 19.2936 | 0.00018932 | 0.98456 | 18.7024 | 2.7605 | NO | ok | ok | NO TN | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEEXTNIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga | BOF BL SNOW | 2025 | 5 | 0.2068 | 0.18789 | 0.15965 | 0.65607 | 0.13304 | 0.26796 | 0.69233 | 0.005 | 0.00632 | 0.005221 | 0.14 | 0.2518 | 1.521 | 6.54 | 8.2 | 630 |  | 51.3111 |  | -0.047853 |  | 80.2677 | 80.2677 | 0.2884 | 83.3334 | 3.7478 | ok | 3.7478 | 20 | 0 | 0 | 1.998 | 9.7856 | 0.0001095 | 0.98819 | 9.5557 | 16.5335 | ok | NO | ok | NO TN | NO
37PPRINT | 37 | Cuellar | THR CON | 2025 | 5 | 1.0904 | 0.33883 | 0.52751 | 1.4458 | 0.39207 | 0.87594 | 3.1126 | 0.056228 | 0.012578 | 0.00514 | 0.845 | 0.8549 | 7.803 | 6.7837 | 27.676 | 1565 |  | 92.4089 |  | -0.51761 |  | 181.9812 | 181.9812 | 0.16454 | 282.6323 | 43.3268 | NO | 43.3268 | 10 | 33.3268 | 333.2679 | 1.2387 | 29.5196 | 0.00029507 | 0.98085 | 28.3995 | 2.614 | NO | ok | ok | NO TN | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 5 | 79.7399 | 6.1103 | 3.59 | 22.9689 | 7.5146 | 43.8406 | 8.4437 | 0.028982 | 0.01504 | 0.0025 | 0.495 | 3.885 | 27.75 | 7.2433 | 404.9968 | 309 |  | 543.5239 |  | -0.20004 |  | 3430.4377 | 3430.4377 | 0.057105 | 3922.6966 | 13.3891 | NO | 13.3891 | 10 | 3.3891 | 33.8909 | 0.84777 | 460.126 | 0.0047493 | 0.92999 | 397.9508 | -1.7398 | NO | ok | ok | NO TN | NO
54PHEXT | 54 | El Saler | BOF CON | 2025 | 5 | 5.1736 | 0.78713 | 0.055664 | 7.6943 | 0.6886 | 2.819 | 0.83489 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.055 | 0.4249 | 10.04 | 7.154 | 52.3715 | 281 |  | 292.6478 |  | 0.31424 |  | 491.6604 | 491.6604 | 0.070152 | 588.5693 | 17.9423 | NO | 17.9423 | 10 | 7.9423 | 79.4228 | 0.84018 | 62.3057 | 0.00078496 | 0.96937 | 58.5477 | 11.793 | NO | ok | NO | ok | NO
102PPRINT | 102 | Padron | THR CON | 2025 | 5 | 2.3878 | 0.31218 | 0.31716 | 0.41935 | 0.24793 | 1.6378 | 1.3156 | 0.020221 | 0.012943 | 0.010562 | 0.178 | 0.3299 | 3.643 | 6.2788 | 17.3357 | 1573 |  | 11.3681 |  | -0.16526 |  | 120.8509 | 120.8509 | 0.52624 | 159.4512 | 27.5419 | NO | 27.5419 | 20 | 7.5419 | 37.7095 | 1.0576 | 18.4953 | 0.00017055 | 0.98533 | 17.9565 | 3.5806 | NO | ok | ok | NO TN | NO
102PPRINTLIX20 | 102 | Padron | SW CON | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
102PPRINTLIX60 | 102 | Padron | SW CON | 2025 | 5 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
102PPREXT | 102 | Padron | BOF CON | 2025 | 5 | 0.867 | 0.24985 | 0.25043 | 0.45504 | 0.082611 | 0.63937 | 0.075 | 0.005 | 0.006516 | 0.0025 | 0.165 | 0.2321 | 1.245 | 6.0476 | 8.3031 | 767 |  | 4.9191 |  | -0.18333 |  | 62.848 | 62.848 | 0.89626 | 71.914 | 13.4548 | ok | 13.4548 | 20 | 0 | 0 | 1.1371 | 9.0897 | 8.9924e-05 | 0.98927 | 8.8958 | 7.1378 | ok | ok | ok | NO TN | NO
115FSEXTNIEVE | 115 | Burguete | BOF BL SNOW | 2025 | 5 | 0.4156 | 0.19136 | 0.24366 | 0.69318 | 0.075117 | 0.38287 | 0.20083 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.248 | 0.5754 | 1.883 | 6.11 | 7.9 | 603 |  | 56.7981 |  | 0.083743 |  | 97.8617 | 97.8617 | 0.77625 | 81.0507 | -18.7924 | ok | -18.7924 | 20 | 0 | 0 | 1.4205 | 10.835 | 0.00011581 | 0.98786 | 10.5734 | 33.841 | ok | ok | NO | ok | NO
05PSINT | 5 | Valsain | THR CON | 2025 | 6 | 5.6291 | 1.3557 | 1.4252 | 5.3038 | 1.7369 | 1.5091 | 27.009 | 0.14367 | 0.042446 | 0.0025 | 5.433 | 7.19 | 29.08 | 7.3914 | 143.5456 | 998 |  | 889.5981 |  | 0.33186 |  | 1234.7467 | 1234.7467 | 0.040604 | 1552.0758 | 22.7735 | NO | 22.7735 | 10 | 12.7735 | 127.7354 | 0.41339 | 172.7647 | 0.0016395 | 0.95673 | 158.1365 | 10.1647 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTNIEVE | 5 | Valsain | THR CON SNOW | 2025 | 6 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
05PSINTLIXG20 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 6 | 5.1998 | 0.35871 | 0.014046 | 5.416 | 1.29 | 1.5553 | 4.2909 | 0.45493 | 0.01875 | 0.0025 | 0.02 | 0.6691 | 31.09 | 6.75 | 44.8 | 347 |  | 83.8426 |  | 0.63505 |  | 253.8996 | 253.8996 | 0.17783 | 555.384 | 74.5065 | NO | 74.5065 | 10 | 64.5065 | 645.0649 | 0.46121 | 53.2708 | 0.00060402 | 0.97296 | 50.4293 | 12.5654 | NO | NO | NO | ok | NO
05PSINTLIXG60 | 5 | Valsain | SW CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
05PSEXTNIEVE | 5 | Valsain | BOF CON SNOW | 2025 | 6 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
06QIINT | 6 | Morella | THR BL | 2025 | 6 | 2.6131 | 0.90691 | 0.25818 | 4.8098 | 0.9965 | 1.4498 | 16.3866 | 0.050386 | 0.033023 | 0.0025 | 0.464 | 1.719 | 24.52 | 7.3788 | 88.9362 | 323 |  | 393.5951 |  | 0.99682 |  | 542.3156 | 542.3156 | 0.041804 | 837.3311 | 42.7668 | NO | 42.7668 | 10 | 32.7668 | 327.6682 | 0.85549 | 84.4605 | 0.0008791 | 0.96768 | 79.09 | -11.0711 | NO | ok | NO | ok | NO
07QIINT | 7 | Majadas | THR BL | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
07QIEXT | 7 | Majadas | BOF BL | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
10PPAINT | 10 | Almonte | THR CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
10PPAEXT | 10 | Almonte | BOF CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
11QSINT | 11 | Villanueva de la Sierra | THR BL | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
11QSEXT | 11 | Villanueva de la Sierra | BOF BL | 2025 | 6 | [15 empty] | 13 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | NO
22PNINTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | THR CON SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
22PNEXTNIEVE | 22 | Mora de Rubielos | BOF CON SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
25PHINT | 25 | Tibi | THR CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
25PHEXT | 25 | Tibi | BOF CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
26QIINT | 26 | Andujar | THR BL | 2025 | 6 | 6.2844 | 1.6913 | 1.8548 | 12.9003 | 2.7381 | 2.5527 | 21.041 | 0.11567 | 0.075448 | 0.18877 | 2.1688 | 5.697 | 63.08 | 7.1364 | 132.1889 | 378 |  | 585.3611 |  | 1.6734 |  | 1000.6098 | 1000.6098 | 0.07305 | 1673.1464 | 50.3065 | NO | 50.3065 | 10 | 40.3065 | 403.065 | 0.62634 | 165.4338 | 0.0018241 | 0.95454 | 150.734 | 14.0293 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTNIEVE | 30 | Soria | THR CON SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
30PSINTLIX20 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 6 | 1.7859 | 0.175 | 0.011968 | 4.4624 | 2.6001 | 1.7182 | 2.0761 | 0.42317 | 0.90009 | 0.011436 | 0.02 | 0.4802 | 22.31 | 7.2044 | 43.0593 | 194 |  | 269.6259 |  | 0.44823 |  | 331.7738 | 331.7738 | 0.062456 | 565.9141 | 52.1652 | NO | 52.1652 | 10 | 42.1652 | 421.6519 | 1.4835 | 54.2383 | 0.0006726 | 0.97154 | 51.1952 | 18.8946 | NO | ok | NO | ok | NO
30PSINTLIX60 | 30 | Soria | SW CON | 2025 | 6 | 1.7561 | 0.4971 |  | 5.0164 | 4.3076 | 1.7399 | 2.9299 | 0.085303 | 0.17685 | 0.0025 | 0.02 | 0.2525 | 8.277 | 7.3367 | 63.9442 | 215 |  | 576.2935 |  |  |  | 656.8363 | 656.8363 | 0.046062 | 756.7945 | 14.1421 | NO | 14.1421 | 10 | 4.1421 | 41.4206 | 1.5277 | 76.0544 | 0.0010247 | 0.96526 | 70.8621 | 10.8187 | NO | NO | NO |  | NO
30PSEXTNIEVE | 30 | Soria | BOF CON SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTNIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga | THR BL SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX20 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEINTLIX60 | 33 | Cervera de Pisuerga | SW BL | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
33QPEEXTNIEVE | 33 | Cervera de Pisuerga | BOF BL SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
54PHINT | 54 | El Saler | THR CON | 2025 | 6 | 82.3386 | 5.6273 | 11.2858 | 24.1676 | 9.1615 | 43.3248 | 11.5262 | 0.068678 | 0.034289 | 0.0025 | 3.2871 | 13.61 | 30.52 | 7.2318 | 450.0794 | 194 |  | 422.0308 |  | -0.96287 |  | 3901.8162 | 3901.8162 | 0.058638 | 4373.8401 | 11.4075 | NO | 11.4075 | 10 | 1.4075 | 14.0753 | 0.81135 | 527.5572 | 0.0052932 | 0.92658 | 452.9367 | 0.63485 | NO | ok | ok | NO TN | NO
54PHEXT | 54 | El Saler | BOF CON | 2025 | 6 | 4.0823 | 0.92187 | 0.99177 | 3.5815 | 0.48722 | 2.3959 | 0.51382 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.875 | 1.813 | 8.869 | 7.0259 | 43.5766 | 214 |  | 112.5082 |  | -0.053767 |  | 356.0056 | 356.0056 | 0.094215 | 398.7489 | 11.3264 | NO | 11.3264 | 10 | 1.3264 | 13.2642 | 0.90498 | 47.0808 | 0.00051553 | 0.97494 | 44.7505 | 2.6937 | NO | ok | ok | NO TN | NO
102PPRINTLIX20 | 102 | Padron | SW CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
102PPRINTLIX60 | 102 | Padron | SW CON | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
115FSINTNIEVE | 115 | Burguete | THR BL SNOW | 2025 | 6 | [28 empty] | 10 | [12 empty] | NO
115FSINTLIX20 | 115 | Burguete | SW BL | 2025 | 6 | 1.8326 | 0.61487 |  | 0.42828 | 0.18662 | 1.5386 | 0.17162 | 0.086599 | 0.0025 | 0.009282 | 0.051 | 0.3035 | 5.198 | 5.9963 | 12.7154 | 527 |  | 12.7084 |  |  |  | 102.7553 | 102.7553 | 1.0087 | 112.6894 | 9.222 | ok | 9.222 | 20 | 0 | 0 | 1.2946 | 14.5688 | 0.00014526 | 0.98643 | 14.1761 | 11.4883 | ok | ok | ok |  | NO
115FSINTLIX60 | 115 | Burguete | SW BL | 2025 | 6 | 3.0052 | 0.71588 |  | 0.64892 | 0.20364 | 1.6471 | 0.075 | 0.005 | 0.0025 | 0.00837 | 0.054 | 0.2596 | 2.704 | 5.7872 | 15.3003 | 941 |  | 7.5424 |  |  |  | 136.9672 | 136.9672 | 1.6323 | 128.1869 | -6.6228 | ok | -6.6228 | 20 | 0 | 0 | 0.84513 | 17.8341 | 0.00017947 | 0.98496 | 17.3016 | 13.0797 | ok | ok | ok |  | NO
115FSEXTNIEVE | 115 | Burguete | BOF BL SNOW | 2025 | 6 | 0.4156 | 0.19136 | 0.24366 | [18 empty] | 41.0635 | 41.0635 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 3.0932 | 2.65e-05 | 0.99413 | 3.057 | [5 empty] | NO